Коммерческое предложение

| Характеристики |  |  |  | AER 2-60 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемый объем помещения |  |  |  | 250 м³ |  |  |
| Категории помещений (Руководство Р 3.5.1904-04) * |  |  |  | IV, V |  |  |
| Источник УФ-С излучения |  |  |  | безозонная бактерицидная лампа |  |  |
| Количество бактерицидных ламп |  |  |  | 2 шт |  |  |
| Эффективный ресурс работы ламп |  |  |  | 9000 ч |  |  |
| Количество включений/выключений ламп в течение срока службы, не более |  |  |  | 5000 раз |  |  |
| Длина волны преобладающего излучения |  |  |  | 253,7 нм |  |  |
| Мощность УФ-С излучения |  |  |  | 24 Вт |  |  |
| Воздухо-пропускная способность |  |  |  | 125±5 м³/ч |  |  |
| Подсоединение в электрическую сеть |  |  |  | 3-х метровый провод с вилкой |  |  |
| Вариант эксплуатации |  |  |  | настенный |  |  |
| Потребляемая мощность |  |  |  | 190 Вт |  |  |
| Коэффициент мощности |  |  |  | 0,5 Вт |  |  |
| Параметры электропитания |  |  |  | 220 В / 50 Гц |  |  |
| Материал корпуса |  |  |  | сталь |  |  |
| Время достижения бактерицидной эффективности |  |  |  |  |  |  |
| Категория помещения | Бактерицидная эффективность | Объем помещения, м³ |  |  |  |  |
|  |  | До 100 | До 150 |  | До 200 | До 250 |
| категория IV | 90% | 57 мин | 85 мин |  | 113 мин | - мин |
| категория V | 85% | 48 мин | 72 мин |  | 96 мин | 120 мин |
| Гарантия |  |  |  | 1 год |  |  |
| Производитель |  |  |  | Technoled (Россия) |  |  |
| Цена, руб |  |  |  | 18 900 |  |  |

* Категории помещений, согласно Руководства Р 3.5.1904-04:

IV - детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим

скоплением людей при длительном пребывании.

V - курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ.